## Troškovnik- bojler
Troškovnik- Prilog 1.-NABAVA I MONTAŽA KONDEZACIJSKOG BOJLERA (EV.BR. 40/24)
Opći uvjeti: Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste materijala, opreme. Ponudom je potrebno obuhvatiti dobavu, izradu, dopremu i ugradnju materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon (dovođenje u stanje pune funkcionalnosti). Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad opreme i mehanizacije. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu izjave odnosno potvrde o sukladnosti, te izjave o svojstvima. U cijenu treba ukalkulirati sav potreban materijal npr. ovjesni, spojni, montažni i ostali materijal za potpunu funkcionalnost. U cijenu treba ukalkulirati: Obuku korisnika postrojenja za daljnju manipulaciju istim i obuka korisnika za korištenje, uz izdavanje uputstava za rukovanje, korištenje i održavanje. Predaju kompletne dokumentacije investitoru sačinjene minimalno od: - projekta strojarske opreme u strojarnici, - atesta, protokola, ispitnih listova, garancijskih listova, dokaza o kvaliteti, - uputstava za rukovanje, - uputstava za korištenje i održavanje, - sudjelovanje u provođenju internog tehničkog pregleda i primopredaje, komplet. Specifikacija materijala podrazumijeva dobavu materijala na gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrebljenog materijala nakon radova. Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis, te uzeti u obzir eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija. Sav ugrađeni materijal i oprema mora zadovoljavati hrvatske propise i norme.
R.br | Opis | Količina | Jed. Mjere | Jed. cijena (EUR) | Uk.cijena (EUR)
Usluga;
1. | Demontaža kompletne podstanice, svih nepotrebnih komponenta u kotlovnici i podstanici Demontaža postojećeg neispravnog kondezacijskog kotla Montaža novog kondezacijskog kotla, te preinaka instalacije radi spajanja istog Blindiranje vodova od kotla na katu Demontaža hidrauličke skretnice, te ubacivanje komada cijevi umjesto trenutne postojeće Preinaka cjevovoda kod trenutnog razdjelnika, odspajanje trenutnog razdjelnika, te spajanje istog direktno na cijevovod od grijanja Puštanje u rad plinskog kondezacijskog kotla kao Viessmann Vitodens 200-W B2HA 49 kw ili jednakovrijednog proizvoda | 2 | kpl |  | 0
2. | Puštanje u rad plinskog kondezacijskog kotla kao Viessmann Vitodens 200-W B2HA 49kw od strane ovlaštenog servisera ili jednakovrijednog proizvoda | 2 | kpl |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog proizvoda ako se nudi
Međuzbroj
Oprema;
3. | Plinski kondezacijski kotao kao Viessmann Vitodens 200W B2HA 49 kw ili jednakovrijednog proizvoda ako se nudi | 2 | kom |  | 0
4. | Set priključni krug grijanja s visokoučinkovitom cirkulacijskom crpkom | 2 | kom |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog proizvoda ako se nudi
Međuzbroj
Materijal;
5. | Cijevi, fitinzi te ostali sitni i potrošni materijal potreban za strojarsku montažu | 2 | kpl |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog proizvoda ako se nudi
Međuzbroj;
|  |  |  | Ukupno: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | Ukupno s PDV-om | 0